# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 августа 2006 г. N 05-14-243/6-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

(в ред. распоряжений ДЖКХиБ г. Москвы

от 31.10.2006 N 05-14-368/6, от 21.03.2011 N 05-14-112/1)

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 января 2006 г. N 9-ПП "Об организации управления многоквартирными домами в городе Москве" Департаментом была организована работа по разработке ряда документов по вопросам управления многоквартирными домами в условиях реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации.

Учитывая необходимость создания условий для деятельности организаций, управляющих многоквартирными домами, минимизации их рисков, а также защиты прав и интересов населения при выборе способа управления многоквартирным домом и взаимодействии с управляющей организацией, ГУ "Центр информационного обеспечения и содействия реформе ЖКХ г. Москвы" (далее - ГУ "Центр реформы в ЖКХ") разработаны совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы, Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департаментом имущества города Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы проекты:

- примерный договор управления многоквартирным домом в городе Москве;

- примерный договор на предоставление услуг;

- примерный договор о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы с организацией, управляющей многоквартирным домом;

- критерии оценки деятельности управляющих организаций.

Особое внимание было уделено составу и состоянию описания общего имущества многоквартирного дома, перечню выполняемых по договору управления работ, а также осуществлению контроля собственниками помещений за выполнением управляющей организацией обязательств по договору управления.

В целях стабильного функционирования систем жизнеобеспечения многоквартирных домов при изменении способов их управления, а также оказания методической помощи собственникам помещений, территориальным, отраслевым и функциональным органам исполнительной власти:

1. Утвердить:

- дефис исключен. - Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 21.03.2011 N 05-14-112/1;

- примерный договор на предоставление услуг (приложение 2);

- примерный договор о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы с организацией, управляющей многоквартирным домом (приложение 3);

- критерии оценки деятельности управляющих организаций (приложение 4).

2. Управлению развития ЖКХ совместно с ГУ "Центр реформы в ЖКХ" в рамках исполнения функций Департамента по координации деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной власти по вопросам управления многоквартирными домами (п. 2 постановления Правительства Москвы от 17 января 2006 г. N 9-ПП "Об организации управления многоквартирными домами в городе Москве") направить документы (п. 1) в соответствующие органы исполнительной власти для использования в работе.

3. ГУ "Центр реформы в ЖКХ":

3.1. Использовать документы (п. 1) при организации информационно-разъяснительной и консультационной работы с территориальными органами исполнительной власти, собственниками помещений, управляющими организациями.

3.2. Осуществлять информационное обеспечение применения разработанных документов (п. 1) через средства массовой информации.

3.3. Продолжить работу по учету управляющих организаций различных организационно-правовых форм.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Департамента Рыбальченко М.Б.

Руководитель Департамента

А.Л. Кескинов

# Приложение 1

к распоряжению Департамента ЖКХиБ

города Москвы

от 15 августа 2006 г. N 05-14-243/6-1

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Исключен. - Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы

от 21.03.2011 N 05-14-112/1.

# Приложение 2

к распоряжению Департамента ЖКХиБ

города Москвы

от 15 августа 2006 г. N 05-14-243/6-1

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

г. Москва                                  "___" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

ОГРН N ___, ИНН ____, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице

_________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя,

индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _______________________________, с одной

(устава, доверенности и т.п.)

стороны, и _______________________________________________________

(наименование ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.)

в лице председателя правления ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

именуем___ в  дальнейшем  "Заказчик",   действующий  на  основании

устава, - с  другой,   именуемые  совместно  "Стороны",  заключили

настоящий  Договор   на   предоставление   услуг   по содержанию и

эксплуатации      Многоквартирным     домом   (далее - Договор)  о

нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании:

__________________________________________________________________

(указать N и дату решения собственников помещений, уполномоченного

органа, определенного уставом ТСЖ, ЖСК, ЖК и др.)

1.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации и нормативными и правовыми актами города Москвы.

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме.

2.2. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на достижение целей Договора деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется предоставление услуг по содержанию и эксплуатации, его состояние, а также Перечень технической документации на Многоквартирный дом указаны в приложениях 1 и 2 к настоящему Договору.

2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:

а) адрес Многоквартирного дома ______________________________;

б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ _________________;

в) серия, тип постройки _____________________________________;

г) год постройки ____________________________________________;

д) этажность ________________________________________________;

е) количество квартир _______________________________________;

ж) общая площадь с учетом летних помещений ____________ кв. м;

з) общая площадь жилых помещений без учета летних _____ кв. м;

и) общая площадь нежилых помещений ____________________ кв. м;

к)  степень  износа  по  данным  государственного технического

учета ______%;

л) год последнего комплексного капитального ремонта _________;

м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу

_________________________________________________________________;

н) правовой акт о признании дома ветхим _____________________;

о)  площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего

имущества Многоквартирного дома, ____________ кв. м;

п) кадастровый номер земельного участка ______________________

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору на основании предоставленных Исполнителем акта выполненных работ и счета.

3.1.2. Сообщать Исполнителю о выявленных неисправностях в состоянии общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения общего пользования для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и иного оборудования, находящегося в помещениях собственников и входящего в состав общего имущества дома, управляемого Заказчиком, а также для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с собственниками время, а работников аварийных служб Исполнителя - в любое время.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль над выполнением Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Исполнителем, связанных с выполнением им обязанностей по настоящему Договору.

3.2.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Заказчика, оформленное в письменном виде.

3.2.3. Требовать от Исполнителя изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора, в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества с предоставлением соответствующего акта о нарушении качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнения работ, подписанного Сторонами по настоящему Договору.

3.2.4. Требовать от Исполнителя возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.5. Требовать от Исполнителя неукоснительного выполнения настоящего Договора.

3.2.6. Требовать от Исполнителя ежемесячного предоставления акта о выполненных работах в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему Договору.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Осуществлять надлежащее содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов, регулирующих положения, способствующие выполнению цели Договора.

3.3.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему Договору.

3.3.3. Принимать участие в приемке Заказчиком на коммерческий учет индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.3.4. Предоставлять иные услуги, связанные с выполнением работ по Договору, собственникам помещений в Многоквартирном доме и прочим пользователям помещений в нем.

3.3.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки собственников помещений и прочих пользователей помещений в доме Заказчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.3.6. Рассматривать претензии Заказчика, оформленные в письменном виде, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. В течение 2 рабочих дней с даты обращения Заказчика направить ему извещение о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

3.3.7. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Заказчика о причинах нарушения. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.3.8. В течение действия указанных в приложении 4 гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Заказчиком. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Исполнитель получил письменную претензию на их устранение.

3.3.9. Выставлять Заказчику платежные требования с предъявлением актов выполненных работ согласно Договору не позже 5 числа следующего за текущим месяца.

3.3.10. Обеспечить Заказчика информацией о телефонах аварийных служб и разместить ее в легкодоступных для собственников и пользователей помещений дома местах.

3.3.11. В случае проведения работ, сопряженных с отключением инженерных систем Многоквартирного дома от ресурсоснабжения, направить письменное уведомление Заказчику о проведении работ не позже чем за три дня до начала проведения таких работ, а в случаях, связанных с аварийными ситуациями, срочно уведомить Заказчика. При невозможности его уведомления на момент аварии сообщить в заинтересованные организации по телефонам, предоставленным Заказчиком.

3.3.12. Направлять Заказчику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме с составлением дефектной ведомости и примерной сметой затрат.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Прекращать исполнение услуг в случае просрочки платежей по Договору более чем на _________________________.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.2.3. В порядке, установленном законодательными и нормативными актами, взыскивать с Заказчика сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом собственников помещений Многоквартирного дома, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях собственников, поставив последних в известность о дате таких осмотров.

4. Цена Договора

4.1. Цена Договора определяется исходя из перечней услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, приведенных в приложениях 3 и 4 к настоящему Договору, в размере _______ (____________) тыс. рублей в год, в том числе НДС _____ (_________) тыс. руб., а также в соответствии с положениями пунктов 4.5 и 4.6 настоящего Договора.

4.2. Цена Договора и размер платы за содержание и ремонт 1 кв. м общей жилой площади устанавливаются на общем собрании собственников помещений, членов ТСЖ, ЖСК, ЖК, др. в Многоквартирном доме на срок не менее чем на один год с учетом предложений Исполнителя.

4.3. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. В случае исправления выявленных недостатков стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения в следующих месяцах.

4.4. Заказчик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 3.1.6 в данном документе отсутствует.

4.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании платежных документов, предоставляемых Исполнителем Заказчику, в срок не позже 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления платежных документов позже даты, определенной в пункте 3.1.6, плата по Договору может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

4.6. Сумма начисленных пеней (пункт 5.2 настоящего Договора) указывается в отдельном платежном документе.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения.

6. Порядок регистрации факта нарушения

условий настоящего Договора

6.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома, а также по требованию Заказчика либо Исполнителя составляется акт о нарушении условий Договора. Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Исполнителем или Заказчиком своей вины в возникновении нарушения Стороны могут не составлять акт. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Заказчика (обязательно), Исполнителя, свидетелей и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Исполнителя не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.

6.3. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу Заказчика), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Заказчика.

6.4. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Заказчику, второй - Исполнителю по почте заказным отправлением с уведомлением или непосредственно Исполнителю с регистрацией входящего номера документа (акта).

7. Особые условия

7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Собственник может заключить с Управляющей организацией отдельный договор, в котором поручить Управляющей организации получать за Собственника денежные средства от сдачи его помещения внаем или аренду в счет платежей по настоящему Договору, или же начислять нанимателям и арендаторам эти платежи в своем платежном документе, выдаваемом для оплаты услуг по настоящему Договору, для их перечисления Собственнику.

8. Форс-мажор

8.1. Исполнитель, неисполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора

9.1.  Договор  заключен  на ____ лет  и вступает  в действие с

__________________________________________________________________

9.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, при условии письменного извещения Исполнителя Заказчиком.

9.4. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.

9.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора. Договор составлен на 6 страницах и содержит 4 приложения, которые являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

1. Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома - на 5 л.

2. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов - на 2 л.

3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме - на 2 л.

4. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме - на 2 л.

Реквизиты Сторон

Заказчик                           Исполнитель

________________________________  ________________________________

(наименование ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.)       (наименование организации)

_________ (____________________)  _________ (____________________)

(подпись)  (фамилия, инициалы)     (подпись)   (фамилия, инициалы)

печать ТСЖ, ЖСК, ЖК и др.          печать Исполнителя

Юридический адрес: _____________  Юридический адрес: _____________

________________________________  ________________________________

Фактический                       Фактический адрес: _____________

адрес: _________________________  ________________________________

Банковские реквизиты:             Банковские реквизиты:

БИК _______________               БИК ______________

ИНН _______________               ИНН ______________

корреспондентский счет _________  корреспондентский счет _________

в ______________________________  в ______________________________

расчетный счет _________________  ________________________________

М.П.                               М.П.

## Приложение 1

к Примерному договору

СОСТАВ

И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА ПО АДРЕСУ:

___________________________________

(адрес многоквартирного дома)

┌───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│Наименование элемента  │Параметры                │Характеристика                 │

│общего имущества       │                         │                               │

├───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│I. Помещения общего пользования                                                  │

├───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│Помещения общего       │Количество - ___ шт.     │Количество помещений, требующих│

│пользования            │Площадь пола - ___ кв. м.│текущего ремонта, - ___ шт.    │

│                       │Материал пола - ____     │В том числе:                   │

│                       │                         │пола - ___ шт. (площадь пола,  │

│                       │                         │требующая ремонта, - ___кв. м) │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Межквартирные          │Количество - ___ шт.     │Количество лестничных площадок,│

│лестничные площадки    │Площадь пола - ___ кв. м.│требующих текущего ремонта, -  │

│                       │Материал пола - ___      │___ шт.                        │

│                       │                         │В том числе пола - ___ шт.     │

│                       │                         │(площадь пола, требующая       │

│                       │                         │ремонта,- ___ кв. м)           │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Лестницы               │Количество лестничных    │Количество лестниц, требующих  │

│                       │маршей - ___ шт.         │ремонта, - ___ шт.             │

│                       │Материал лестничных      │В том числе:                   │

│                       │маршей - ______          │лестничных маршей - ___ шт.;   │

│                       │Материал ограждения -    │ограждений - ___ шт.;          │

│                       │______                   │балясин - ___ шт.              │

│                       │Материал балясин - _____ │                               │

│                       │Площадь - ___ кв. м      │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Лифтовые и иные шахты  │Количество:              │Количество лифтовых шахт,      │

│                       │- лифтовых шахт -        │требующих ремонта, - ___ шт.   │

│                       │___ шт.;                 │Количество иных шахт, требующих│

│                       │- иные шахты - ___ шт.   │ремонта, - ___ шт.             │

│                       │________________________ │                               │

│                       │(указать название шахт)  │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Коридоры               │Количество - ___ шт.     │Количество коридоров, требующих│

│                       │Площадь пола - ___ кв. м.│ремонта, - ___ шт.             │

│                       │Материал пола - ___      │В том числе:                   │

│                       │                         │пола - ___ шт. (площадь пола,  │

│                       │                         │требующая ремонта, - ___ кв. м)│

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Технические этажи      │Количество - ___ шт.     │Санитарное состояние -         │

│                       │Площадь пола - ___ кв. м.│__________________ (указать,   │

│                       │Материал пола - ______   │удовлетворительное или         │

│                       │                         │неудовлетворительное)          │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Чердаки                │Количество - ___ шт.     │Санитарное состояние -         │

│                       │Площадь пола - ___ кв. м │___________________________    │

│                       │                         │(указать, удовлетворительное   │

│                       │                         │или неудовлетворительное)      │

│                       │                         │Требования пожарной            │

│                       │                         │безопасности - _______________ │

│                       │                         │(указать, соблюдаются или не   │

│                       │                         │соблюдаются, если не           │

│                       │                         │соблюдаются, дать краткую      │

│                       │                         │характеристику нарушений)      │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Технические подвалы    │Количество - ___ шт.     │Санитарное состояние -         │

│                       │Площадь пола - ___ кв. м.│_________________ (указать,    │

│                       │Перечень инженерных      │удовлетворительное или         │

│                       │коммуникаций, проходящих │неудовлетворительное).         │

│                       │через подвал:            │Требования пожарной            │

│                       │1. _____________________ │безопасности - ____________    │

│                       │2. _____________________ │(указать, соблюдаются или не   │

│                       │3. _____________________ │соблюдаются, если не           │

│                       │4. _____________________ │соблюдаются, дать краткую      │

│                       │Перечень установленного  │характеристику нарушений).     │

│                       │инженерного оборудования:│Перечислить оборудование и     │

│                       │1. _____________________ │инженерные коммуникации,       │

│                       │2. _____________________ │нуждающиеся в замене:          │

│                       │3. _____________________ │1. _______________________     │

│                       │4. _____________________ │2. _______________________     │

│                       │                         │3. _______________________     │

│                       │                         │4. _______________________     │

│                       │                         │Перечислить оборудование и     │

│                       │                         │инженерные коммуникации,       │

│                       │                         │нуждающиеся в ремонте:         │

│                       │                         │1. _______________________     │

│                       │                         │2. _______________________     │

│                       │                         │3. _______________________     │

│                       │                         │4. _______________________     │

├───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома            │

├───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│Фундаменты             │Вид фундамента - ___     │Состояние ____________________ │

│                       │Количество продухов - ___│(указать, удовлетворительное   │

│                       │шт.                      │или неудовлетворительное, если │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты).                      │

│                       │                         │Количество продухов, требующих │

│                       │                         │ремонта, - ___ шт.             │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Стены и перегородки    │Количество подъездов -   │Количество подъездов,          │

│внутри подъездов       │___ шт.                  │нуждающихся в ремонте, -       │

│                       │Площадь стен в подъездах │___ шт.                        │

│                       │___ кв. м.               │Площадь стен, нуждающихся в    │

│                       │Материал отделки стен    │ремонте, - ___ кв. м.          │

│                       │_________                │Площадь потолков, нуждающихся в│

│                       │Площадь потолков ___ кв. │ремонте, - ___ кв. м           │

│                       │м.                       │                               │

│                       │Материал отделки потолков│                               │

│                       │_______________          │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Стены и перегородки    │Площадь стен ___ кв. м.  │Площадь стен, нуждающихся в    │

│внутри помещений       │Материал стен и          │ремонте, - ___ кв. м.          │

│общего пользования     │перегородок _________    │Площадь потолков, нуждающихся в│

│                       │Материал отделки стен    │ремонте, - ___ кв. м           │

│                       │___                      │                               │

│                       │Площадь потолков ___ кв. │                               │

│                       │м.                       │                               │

│                       │Материал отделки потолков│                               │

│                       │____________             │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Наружные стены и       │Материал - ___           │Состояние - _________ (указать,│

│перегородки            │Площадь - ___ тыс. кв. м.│удовлетворительное или         │

│                       │Длина межпанельных швов -│неудовлетворительное, если     │

│                       │___ м                    │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты):                      │

│                       │                         │Площадь стен, требующих        │

│                       │                         │утепления, - ___ кв. м.        │

│                       │                         │Длина межпанельных швов,       │

│                       │                         │нуждающихся в ремонте, - ___ м │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Перекрытия             │Количество этажей - ___  │Площадь перекрытия, требующая  │

│                       │Материал - ___           │ремонта, - ___ кв. м (указать  │

│                       │Площадь - ___ тыс. кв. м │вид работ).                    │

│                       │                         │Площадь перекрытий, требующих  │

│                       │                         │утепления, - ___ кв. м         │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Крыши                  │Количество - ___ шт.     │Характеристика состояния -     │

│                       │Вид кровли - ______      │_______________ (указать,      │

│                       │(указать, плоская,       │удовлетворительное или         │

│                       │односкатная, двускатная, │неудовлетворительное, если     │

│                       │иное).                   │неудовлетворительное, указать):│

│                       │Материал кровли - ______ │площадь крыши, требующей       │

│                       │Площадь кровли -         │капитального ремонта, - ___    │

│                       │___ кв. м.               │кв. м;                         │

│                       │Протяженность свесов -   │площадь крыши, требующей       │

│                       │___ м.                   │текущего ремонта, - ___ кв. м  │

│                       │Площадь свесов -         │                               │

│                       │___ кв. м.               │                               │

│                       │Протяженность ограждений │                               │

│                       │- ___ м                  │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Двери                  │Количество дверей,       │Количество дверей, ограждающих │

│                       │ограждающих вход в       │вход в помещения общего        │

│                       │помещения общего         │пользования, требующих ремонта,│

│                       │пользования, - ___ шт.   │- ___ шт.                      │

│                       │Из них:                  │Из них:                        │

│                       │деревянных - ___ шт.;    │деревянных - ___ шт.;          │

│                       │металлических - ___ шт.  │металлических - ___ шт.        │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Окна                   │Количество окон,         │Количество окон, расположенных │

│                       │расположенных в          │в помещениях общего            │

│                       │помещениях общего        │пользования, требующих ремонта,│

│                       │пользования, - ___ шт.   │- ___ шт.                      │

│                       │Из них деревянных - ___  │Из них деревянных - ___ шт.    │

│                       │шт.                      │                               │

├───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование      │

├───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│Лифты и лифтовое       │Количество - ___ шт.     │Количество лифтов, требующих:  │

│оборудование           │В том числе:             │замены - ___ шт.;              │

│                       │грузовых - ___ шт.       │капитального ремонта - ___ шт.;│

│                       │Марки лифтов - ___       │текущего ремонта - ___ шт.     │

│                       │Грузоподъемность ___ т.  │                               │

│                       │Площадь кабин - ___ кв. м│                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Мусоропровод           │Количество - ___ шт.     │Состояние ствола _________     │

│                       │Длина ствола - ___ м.    │(удовлетворительное или        │

│                       │Количество загрузочных   │неудовлетворительное, если     │

│                       │устройств - ___ шт.      │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты).                      │

│                       │                         │Количество загрузочных         │

│                       │                         │устройств, требующих           │

│                       │                         │капитального ремонта, - ___ шт.│

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Вентиляция             │Количество вентиляционных│Количество вентиляционных      │

│                       │каналов - ___ шт.        │каналов, требующих ремонта, -  │

│                       │Материал вентиляционных  │___ шт.                        │

│                       │каналов - ___            │                               │

│                       │Протяженность            │                               │

│                       │вентиляционных каналов - │                               │

│                       │___ м.                   │                               │

│                       │Количество вентиляционных│                               │

│                       │коробов - ___ шт.        │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Дымовые                │Количество вентиляционных│Состояние вентиляционных труб  │

│трубы/вентиляционные   │труб - ___ шт.           │___________________________    │

│трубы                  │Материал - ___           │(удовлетворительное или        │

│                       │Количество дымовых труб -│неудовлетворительное, если     │

│                       │___ шт.                  │неудовлетворительное, указать  │

│                       │Материал - ______        │дефекты).                      │

│                       │                         │Состояние дымовых труб _______ │

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Водосточные            │Количество желобов - ___ │Количество водосточных желобов,│

│желоба/водосточные     │шт.                      │требующих:                     │

│трубы                  │Количество водосточных   │замены - ___ шт.;              │

│                       │труб - ___ шт.           │ремонта - ___ шт.              │

│                       │Тип водосточных желобов и│Количество водосточных труб,   │

│                       │водосточных труб - ___   │требующих:                     │

│                       │(наружные или внутренние)│замены - ___ шт.;              │

│                       │Протяженность водосточных│ремонта - ___ шт.              │

│                       │труб - ___ м.            │                               │

│                       │Протяженность водосточных│                               │

│                       │желобов - ___ м          │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Электрические водно-   │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│распределительные      │                         │(удовлетворительное или        │

│устройства             │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Светильники            │Количество - ___ шт.     │Количество светильников,       │

│                       │                         │требующих замены, - ___ шт.    │

│                       │                         │Количество светильников,       │

│                       │                         │требующих ремонта, - ___ шт.   │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Системы дымоудаления   │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Магистраль             │Количество - ___ шт.     │Длина магистрали, требующая    │

│с распределительным    │Длина магистрали - ___ м │замены, - ___ м.               │

│щитком                 │                         │Количество распределительных   │

│                       │                         │щитков, требующих ремонта, -   │

│                       │                         │___ шт. (указать дефекты)      │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Сети электроснабжения  │Длина - ___ м            │Длина сетей, требующая замены, │

│                       │                         │- ___ м                        │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Котлы отопительные     │Количество - ___ шт.     │Состояние _______________      │

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Сети теплоснабжения    │Диаметр, материал труб и │Диаметр, материал и            │

│                       │протяженность в          │протяженность труб, требующих  │

│                       │однотрубном исчислении:  │замены:                        │

│                       │1. ___ мм __ ___ м.      │1. ___ мм ___ __ м.            │

│                       │2. ___ мм __ ___ м       │2. ___ мм ___ __ м.            │

│                       │                         │Протяженность труб, требующих  │

│                       │                         │ремонта, - ___ м (указать вид  │

│                       │                         │работ: восстановление          │

│                       │                         │теплоизоляции, окраска, иное)  │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Задвижки, вентили,     │Количество:              │Требует замены или ремонта:    │

│краны на системах      │задвижек - ___ шт.;      │задвижек - ___ шт.;            │

│теплоснабжения         │вентилей - ___ шт.;      │вентилей - ___ шт.;            │

│                       │кранов - ___ шт.         │кранов - ___ шт.               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Бойлерные              │Количество - ___ шт.     │Состояние __________________   │

│(теплообменники)       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Элеваторные узлы       │Количество - ___ шт.     │Состояние ____________________ │

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Радиаторы              │Материал и количество -  │Требует замены (материал и     │

│                       │1. ___ __ шт.            │количество):                   │

│                       │2. ___ __ шт.            │1. __ ___ шт.                  │

│                       │                         │2. __ ___ шт.                  │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Полотенцесушители      │Материал и количество -  │Требует замены (материал и     │

│                       │1. ___ __ шт.            │количество):                   │

│                       │2. ___ __ шт.            │1. __ ___ шт.                  │

│                       │                         │2. __ ___ шт.                  │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Системы очистки воды   │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│                       │Марка _________          │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Насосы                 │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│                       │Марка насоса:            │(удовлетворительное или        │

│                       │1. _________             │неудовлетворительное, если     │

│                       │2. _________             │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Трубопроводы холодной  │Диаметр, материал и      │Диаметр, материал и            │

│воды                   │протяженность:           │протяженность труб, требующих  │

│                       │1. ___ мм ______, ___ м. │замены:                        │

│                       │2. ___ мм ______, ___ м. │1. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │3. ___ мм ______, ___ м  │2. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │                         │3. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │                         │Протяженность труб, требующих  │

│                       │                         │окраски, - ___ м               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Трубопроводы горячей   │Диаметр, материал и      │Диаметр, материал и            │

│воды                   │протяженность:           │протяженность труб, требующих  │

│                       │1. ___ мм ______, ___ м. │замены:                        │

│                       │2. ___ мм ______, ___ м. │1. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │3. ___ мм ______, ___ м  │2. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │                         │3. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │                         │Протяженность труб, требующих  │

│                       │                         │окраски - ___ м                │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Задвижки, вентили,     │Количество:              │Требует замены или ремонта:    │

│краны на системах      │задвижек - ___ шт.;      │задвижек - ___ шт.;            │

│водоснабжения          │вентилей - ___ шт.;      │вентилей - ___ шт.;            │

│                       │кранов - ___ шт.         │кранов - ___ шт.               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Коллективные приборы   │Перечень установленных   │Указать дату следующей поверки │

│учета                  │приборов учета, марка и  │для каждого прибора учета:     │

│                       │номер:                   │1. ____________                │

│                       │1. ____________          │2. ____________                │

│                       │2. ____________          │3. ____________                │

│                       │3. ____________          │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Сигнализация           │Вид сигнализации:        │Состояние для каждого вида     │

│                       │1. ____________          │сигнализации __________________│

│                       │2. ____________          │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Трубопроводы           │Диаметр, материал и      │Диаметр, материал и            │

│канализации            │протяженность:           │протяженность труб, требующих  │

│                       │1. ___ мм ______, ___ м. │замены:                        │

│                       │2. ___ мм ______, ___ м. │1. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │3. ___ мм ______, ___ м  │2. ___ мм ______, ___ м.       │

│                       │                         │3. ___ мм ______, ___ м        │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Сети газоснабжения     │Диаметр, материал и      │Состояние __________________   │

│                       │протяженность:           │(удовлетворительное или        │

│                       │1. ___ мм ______, ___ м. │неудовлетворительное, если     │

│                       │2. ___ мм ______, ___ м. │неудовлетворительное, указать  │

│                       │3. ___ мм ______, ___ м  │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Задвижки, вентили,     │Количество:              │Требует замены или ремонта:    │

│краны на системах      │задвижек - ___ шт.;      │задвижек - ___ шт.;            │

│газоснабжения          │вентилей - ___ шт.;      │вентилей - ___ шт.;            │

│                       │кранов - ___ шт.         │кранов - ___ шт.               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Калориферы             │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Указатели наименования │Количество - ___ шт.     │Состояние _____________________│

│улицы, переулка,       │                         │(удовлетворительное или        │

│площади и пр. на       │                         │неудовлетворительное, если     │

│фасаде                 │                         │неудовлетворительное, указать  │

│многоквартирного дома  │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Иное оборудование      │Указать наименование     │Указать состояние _____________│

│                       │                         │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома  │

├───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│Общая площадь          │Земельного участка -     │Указать состояние ____________ │

│                       │______ га:               │(удовлетворительное или        │

│                       │В том числе:             │неудовлетворительное, если     │

│                       │площадь застройки - ___  │неудовлетворительное, указать  │

│                       │га;                      │дефекты)                       │

│                       │асфальт - ___ га;        │                               │

│                       │грунт - ___ га;          │                               │

│                       │газон - ___ га           │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Зеленые насаждения     │Деревья - ___ шт.;       │Указать состояние ____________ │

│                       │кустарники - ___ шт.     │(удовлетворительное или        │

│                       │                         │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Элементы               │Малые архитектурные формы│Перечислить элементы           │

│благоустройства        │______ (есть/нет), если  │благоустройства, находящиеся в │

│                       │есть, перечислить ______ │неудовлетворительном состоянии.│

│                       │Ограждения ___ м.        │Указать дефекты                │

│                       │Скамейки - ___ шт.       │                               │

│                       │Столы - ___ шт.          │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Ливневая сеть          │Люки - ___ шт.           │Указать состояние ____________ │

│                       │Приемные колодцы - ___   │(удовлетворительное или        │

│                       │шт.                      │неудовлетворительное, если     │

│                       │Ливневая канализация:    │неудовлетворительное, указать  │

│                       │тип - ___;               │дефекты)                       │

│                       │материал - ___;          │                               │

│                       │протяженность - ___ м    │                               │

├───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Иные строения          │1. _______________       │Указать состояние _____________│

│                       │2. _______________       │(удовлетворительное или        │

│                       │3. _______________       │неудовлетворительное, если     │

│                       │                         │неудовлетворительное, указать  │

│                       │                         │дефекты)                       │

└───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────┘

## Приложение 2

к Примерному договору

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО АДРЕСУ:

________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

И ИНЫХ СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ

ДОМОМ ДОКУМЕНТОВ

| N п/п | Наименование документа | Количество листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Техническая документация на многоквартирный дом |
| 1. | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами (выписка из технического паспорта на многоквартирный дом) |  |  |
| 2. | Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 3. | Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 4. | Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности | 4.1. Инженерных коммуникаций |  |  |
|  |  | 4.2. Коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |
|  |  | 4.3. Общих (квартирных) приборов учета |  | Для определения объемов коммунальных ресурсов всеми потребителями в коммунальной квартире |
|  |  | 4.4. Индивидуальных приборов учета |  | Для определения объемов коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении |
|  |  | 4.5. Механического оборудования |  |  |
|  |  | 4.6. Электрического оборудования |  |  |
|  |  | 4.7. Санитарно- технического оборудования |  |  |
|  |  | 4.8. Иного обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудования |  |  |
|  |  | 4.9. Отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других элементов общего имущества) |  |  |
| 5. | Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти (для домов, вводимых в эксплуатацию с 01.07.2007) |  | Содержит рекомендации застройщика (подрядчика), проектировщиков по содержанию и ремонту общего имущества, сроки службы его отдельных частей |
|  | II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы |
| 6. | Кадастровая карта (план) земельного участка |  |  |
| 7. | Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечена сфера (граница) действия сервитута, относящегося к части земельного участка, и документы, подтверждающие государственную регистрацию сервитута в ЕГРП |  |  |
| 8. | Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома |  |  |
| 9. | Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома |  |  |
| 10. | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 11. | Протокол измерения шума и вибрации |  |  |
| 12. | Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации |  |  |
| 13. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями |  |  |
| 14. | Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |
| 15. | Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование |  |  |
| 16. | Акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию |  |  |
| 17. | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |  | За год, предшествующий передаче документации |
| 18. | Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |  |  |
| 19. | Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы |  |  |

Примечание. Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.

В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся документов работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

## Приложение 3

к Примерному договору

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

_____________________________________

(адрес многоквартирного дома)

┌───┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐

│N  │Наименование работ          │Периодичность                         │Годовая│Ст-ть на    │

│п/п│                            │                                      │плата  │1 кв. м общ.│

│   │                            │                                      │(руб.) │площади     │

│   │                            │                                      │       │(руб./кв. м │

│   │                            │                                      │       │в месяц)    │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования                         │

├───┼────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────────┤

│1. │Подметание полов во всех    │___ раз(а) в неделю │Но не реже       │       │            │

│   │помещениях общего           │                    │предусмотренного │       │            │

│   │пользования, кабины лифта и │                    │нормативами <*>  │       │            │

│   │протирка их влажной шваброй │                    │по эксплуатации  │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤жилищного фонда  ├───────┼────────────┤

│2. │Очистка и протирка влажной  │___ раз(а) в неделю │ЖНМ-96-01/7,     │       │            │

│   │шваброй мусорных камер      │                    │ЖНМ-96-01/8      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│3. │Мытье и протирка закрывающих│___ раз(а) в месяц  │                 │       │            │

│   │устройств мусоропровода     │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│4. │Протирка пыли с колпаков    │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │светильников, подоконников в│                    │                 │       │            │

│   │помещениях общего           │                    │                 │       │            │

│   │пользования                 │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│5. │Мытье и протирка дверей и   │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │окон в помещениях общего    │                    │                 │       │            │

│   │пользования, включая двери  │                    │                 │       │            │

│   │мусорных камер              │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│6. │Уборка чердачного и         │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │подвального помещений       │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┴─────────────────┼───────┼────────────┤

│7. │Подготовка зданий к         │___ раз(а) в год                      │       │            │

│   │праздникам                  │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│8. │                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома│

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│9. │Подметание земельного       │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │участка в летний период     │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│10.│Полив тротуаров             │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│11.│Убора мусора с газона,      │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │очистка урн                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│12.│Уборка мусора на            │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │контейнерных площадках      │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│13.│Полив газонов               │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│14.│Стрижка газона              │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│15.│Подрезка деревьев и кустов  │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│16.│Очистка и ремонт детских и  │По мере перехода к эксплуатации       │       │            │

│   │спортивных площадок,        │в весенне-летний период               │       │            │

│   │элементов благоустройства   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│17.│Сдвижка и подметание снега  │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │при отсутствии снегопадов   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│18.│Сдвижка и подметание снега  │По мере необходимости. Начало работ не│       │            │

│   │при снегопаде               │позднее ___ часов после начала        │       │            │

│   │                            │снегопада                             │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│19.│Ликвидация скользкости      │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│20.│Сбрасывание снега с крыш,   │По мере необходимости                 │       │            │

│   │сбивание сосулек            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│21.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора                           │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│22.│Вывоз твердых бытовых       │Ежедневно                             │       │            │

│   │отходов                     │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│23.│Вывоз крупногабаритного     │По мере необходимости                 │       │            │

│   │мусора                      │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│24.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации                            │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│25.│Укрепление водосточных труб,│___ раз(а) в год                      │       │            │

│   │колен и воронок             │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│26.│Расконсервирование и ремонт │По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │поливочной системы,         │в весенне-летний период               │       │            │

│   │консервация системы         │                                      │       │            │

│   │центрального отопления,     │                                      │       │            │

│   │ремонт просевших отмосток   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│27.│Замена разбитых стекол окон │По мере необходимости                 │       │            │

│   │и дверей в помещениях общего│                                      │       │            │

│   │пользования                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│28.│Ремонт, регулировка         │По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │и испытание систем          │в осенне-зимний период                │       │            │

│   │центрального отопления,     │                                      │       │            │

│   │утепление бойлеров,         │                                      │       │            │

│   │утепление и прочистка       │                                      │       │            │

│   │дымовентиляционных каналов, │                                      │       │            │

│   │консервация поливочных      │                                      │       │            │

│   │систем, проверка состояния  │                                      │       │            │

│   │и ремонт продухов в цоколях │                                      │       │            │

│   │зданий, ремонт и утепление  │                                      │       │            │

│   │наружных водоразборных      │                                      │       │            │

│   │кранов и колонок, ремонт и  │                                      │       │            │

│   │укрепление входных дверей   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│29.│Промывка и опрессовка систем│По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │центрального отопления      │в осенне-зимний период                │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│30.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт                                      │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│31.│Проведение технических      │Прочистка канализационного лежака -   │       │            │

│   │осмотров и устранение       │______ случаев в год.                 │       │            │

│   │незначительных              │Проверка исправности канализационных  │       │            │

│   │неисправностей в системах   │вытяжек - ______ проверок в год.      │       │            │

│   │водопровода и канализации,  │Проверка наличия тяги в               │       │            │

│   │теплоснабжения              │дымовентиляционных каналах - ______   │       │            │

│   │электротехнических устройств│проверок в год.                       │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/1)               │Проверка заземления оболочки          │       │            │

│   │                            │электрокабеля, замеры сопротивления   │       │            │

│   │                            │изоляции проводов - ______ раз в год  │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│32.│Регулировка и наладка систем│По мере надобности                    │       │            │

│   │отопления                   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│33.│Поверка и ремонт            │Количество и тип приборов, требующих  │       │            │

│   │коллективных приборов учета │проведения поверки, ___ шт.           │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│34.│Эксплуатация лифтов и       │Ежедневно круглосуточно               │       │            │

│   │лифтового хозяйства         │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│35.│Обслуживание ламп-сигналов  │Ежедневно круглосуточно               │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│36.│Обслуживание систем         │Ежемесячно                            │       │            │

│   │дымоудаления и              │                                      │       │            │

│   │противопожарной безопасности│                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│37.│Проведение                  │Согласно требованиям технических      │       │            │

│   │электротехнических замеров: │регламентов                           │       │            │

│   │- сопротивления;            │                                      │       │            │

│   │- изоляции;                 │                                      │       │            │

│   │- фазы-нуль                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│38.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения                                     │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│39.│Устранение аварии           │На системах водоснабжения,            │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2)  │теплоснабжения, газоснабжения в       │       │            │

│   │                            │течение ______ минут;                 │       │            │

│   │                            │на системах канализации в течение     │       │            │

│   │                            │______ минут;                         │       │            │

│   │                            │на системах энергоснабжения в течение │       │            │

│   │                            │______ минут после получения заявки   │       │            │

│   │                            │диспетчером                           │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│40.│Выполнение заявок населения │Протечка кровли - ___ сутки(ок);      │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/5)               │нарушение водоотвода - ___ сутки(ок); │       │            │

│   │                            │замена разбитого стекла - ___         │       │            │

│   │                            │сутки(ок);                            │       │            │

│   │                            │неисправность освещения мест общего   │       │            │

│   │                            │пользования - ___ суток;              │       │            │

│   │                            │неисправность электрической проводки  │       │            │

│   │                            │оборудования - ___ часов;             │       │            │

│   │                            │неисправность лифта - ___ часов с     │       │            │

│   │                            │момента получения заявки              │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │VII. Прочие услуги                                                                      │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│41.│Дератизация                 │___ раза в год                        │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│42.│Дезинсекция                 │___ раза в неделю                     │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│43.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│   │Итого                                                              │       │            │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465, расценки стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан, утверждены постановлением Правительства Москвы от 21.12.2004 N 883-ПП.

## Приложение 4

к Примерному договору

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

_____________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| N п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (руб./кв. м в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены и перегородки |
| 2.1 | В подвалах, технических этажах, чердаках |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Внешние части многоквартирного дома, включая межпанельные швы |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | В подъездах и иных помещения общего пользования, мусорные камеры |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекрытия |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Полы в помещениях общего пользования |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Крыши |
| 7.1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоотводящие устройства |
| 8.1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Окна, двери в помещениях общего пользования |
| 9.1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лестницы |
| 10.1 |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Печи, котлы |
| 11.1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Системы холодного водоснабжения |
| 12.1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Системы горячего водоснабжения |
| 13.1 |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Канализация |
| 14.1 |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Системы газоснабжения |
| 15.1 |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного участка |
| 16.1 |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Системы теплоснабжения |
| 17.1 |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Системы вентиляции, дымоудаления |
| 18.1 |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Лифты |
| 19.1 |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |
| 20.1 |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Объекты внешнего благоустройства |
| 21.1 |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  |  |  |  |  |
| 21.3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Примечание. Таблица приложения заполняется Заказчиком и Исполнителем с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома.

При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170.

# Приложение 3

к распоряжению Департамента ЖКХиБ

города Москвы

от 15 августа 2006 г. N 05-14-243/6-1

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Москва                                 "___" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________,

(наименование органа исполнительной власти города Москвы)

"Префектура (Управа)"

именуем___ в дальнейшем _________________________________________,

в лице __________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________

_________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,

управляющего многоквартирным домом)

ОГРН N ____, ИНН _______, именуем___ в дальнейшем "Управляющий", в

лице ____________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя,

представителя, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ______________________________________ и

(устава, доверенности и т.п.)

_________________________________________________________________,

(договора управления многоквартирным домом, N договора в реестре

договоров управления или N и дата протокола заседания правления

ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного кооператива

по выбору председателя)

с  другой  стороны,  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  заключили

настоящий Договор о взаимодействии органов исполнительной власти с

организацией, управляющей многоквартирным домом (далее - Договор),

о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен в целях создания условий для деятельности организации, управляющей многоквартирным домом, определенной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (дата и N протокола) либо на основании открытого конкурса по отбору управляющей организации.

1.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

2. Предмет Договора

2.1.  Предметом  настоящего  Договора  является информационное

Префектуры (Управы)

взаимодействие _____________________ с Управляющим многоквартирным

домом по адресу: _________________________________________________

для обеспечения благоприятных условий для деятельности Управляющего и координации деятельности территориальных органов исполнительной власти по вопросам управления многоквартирным домом, а также определения процедуры и порядка обмена информацией, необходимой для обеспечения возложенных на Стороны по роду деятельности функций.

2.2. Передача информации производится на бумажном и/или электронном носителе (ненужное зачеркнуть) в соответствии со сроками и периодичностью ее предоставления или по запросу Стороны, у которой возникла необходимость в получении оперативных сведений.

2.3. Информация предоставляется по согласованным Сторонами формам выписок, справок, перечней объектов и лиц, сводных таблиц. Выписки предоставляются по конкретным объектам или лицам, справки выдаются об изменении в учетных данных, перечни предоставляются по группе однородных показателей и по нескольким объектам или лицам, сводные таблицы даются по систематизированной группе учетных показателей по однородным группам объектов или сведений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права Управляющего:

3.1.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе сведения в Префектуре (Управе) в соответствии с приложением 1 <*> к настоящему Договору.

3.1.2. Направлять запросы и получать дополнительно от Префектуры (Управы) информацию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором:

3.1.2.1. Информацию о техническом состоянии управляемого многоквартирного дома, предоставляемую государственной жилищной инспекцией, МосгорБТИ и другими организациями.

3.1.2.2. Сведения о выданных разрешениях на перепланировку и переоборудование помещений в многоквартирном доме.

3.1.2.3. Информацию о мероприятиях, проводимых Префектурой (Управой), по озеленению и благоустройству территории, расположенной вокруг земельного участка управляемого многоквартирного дома.

3.1.2.4. Сведения о градостроительных планах, планах землеустроительных работ, реконструкции и капитального ремонта подземных коммуникаций (трубопроводов горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водостоков, электрокабелей и прочих), не относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, но расположенных на земельном участке управляемого многоквартирного дома или на сопряженных с ним территориях.

3.1.3. Получать оперативные сведения предупреждающего характера: о резких изменениях погодных условий (метеосводку); авариях на городских системах жизнеобеспечения (электроподстанциях, теплоподстанциях, ЦТП и т.п.).

3.1.4. Получать копии постановлений, распоряжений, правовых актов г. Москвы, Префектуры (Управы), имеющих прямое отношение к деятельности Управляющего или указанного в п. 2.1 объекта управления.

3.2. Права Префектуры (Управы):

3.2.1. Запрашивать у Управляющего и получать сведения о заключении договоров управления многоквартирным домом со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме или иных договорах с собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (ненужное зачеркнуть).

3.2.2. Запрашивать и получать у Управляющего информацию в соответствии с приложением 2 <*> к настоящему Договору.

--------------------------------

<*> Префектура (Управа) самостоятельно определяет форму приложений.

3.2.3. Запрашивать и получать у Управляющего информацию о заключении договоров на предоставление или оказание коммунальных услуг, о количестве (объемах) подаваемых коммунальных ресурсов и их оплате.

3.2.4. Получать информацию о рассмотрении и решении на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или общем собрании членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (ненужное зачеркнуть) вопросов, определенных ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.2.5. Получать сведения об ответственных лицах Управляющего с указанием их фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов, графика приема граждан (юридических лиц), проживающих (находящихся) в управляемом многоквартирном доме, и собственников помещений дома.

3.2.6. Получать информацию об аварийных службах Управляющего и/или аварийных службах организаций, с которыми Управляющий имеет договорные отношения, в том числе их контактных телефонах.

3.2.5. Получать информацию о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, общих собраний членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (ненужное зачеркнуть) по вопросу рассмотрения отчета о деятельности Управляющего для направления на них уполномоченного представителя.

3.3. Обязанности Управляющего:

3.3.1. Оформлять запросы для получения необходимых сведений в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами города Москвы, по предоставлению документов службами "одного окна". В запросе в обязательном порядке указывать, что он осуществляется в рамках настоящего Договора с целью обеспечения его безвозмездного выполнения для Управляющего.

3.3.2. При осуществлении запроса представителем Управляющего оформлять доверенному лицу доверенность на право действовать от имени Управляющего.

3.3.3. Соблюдать конфиденциальность получаемой информации.

3.3.4. Обеспечить безопасность хранения получаемой информации и ее защиту от несанкционированного доступа третьих лиц в случае ее конфиденциальности, соблюдение прав доступа к информации.

3.3.5. Соблюдать правила и сроки передачи Префектуре (Управе) информации, предусмотренной настоящим Договором.

3.3.6. Представлять необходимую информацию в сроки, установленные настоящим Договором, в определенном согласно пп. 2.3 и 3.1.1 виде.

3.3.7. Представлять оперативно запрашиваемую Префектурой (Управой) информацию в срок не более 15 дней после получения запроса, если состав требуемых сведений не противоречит действующему законодательству и не нарушает права Управляющего. Требование информации нарушает права Управляющего, в частности, если запрашиваемые сведения нарушают права собственников помещений многоквартирного дома; необоснованно короткий срок для направления информации, нарушение конфиденциальности информации, вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность Управляющего, нарушающее его коммерческую тайну и пр.

3.3.8. Выдавать мотивированный отказ в случае невозможности представить запрашиваемую информацию в определенном согласно пп. 2.3 и 3.1.1 виде.

3.4. Обязанности Префектуры (Управы):

3.4.1. Соблюдать сроки передачи информации, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.2. Предоставлять Управляющему запрашиваемую информацию в установленном согласно пп. 2.3 и 3.1.1 виде.

3.4.3. Передавать информацию Управляющему по его оперативному запросу, касающуюся установления прав собственности, иных правовых оснований пользования жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме, в сроки, определенные нормативными правовыми актами Правительства Москвы для служб "одного окна" города Москвы, в зависимости от вида предоставляемой информации (на бумажном или электронном носителе).

3.4.4. Регистрировать запросы Управляющего в установленном порядке.

3.4.5. Выдавать Управляющему мотивированный отказ в случае невозможности исполнить запрашиваемую информацию в определенном согласно пп. 2.3 и 3.1.1 виде.

3.4.6. Оформлять письменный запрос за подписью руководителя Префектуры (Управы) при необходимости предоставления каких-либо дополнительных сведений от Управляющего, не указанных в настоящем Договоре или требуемых дополнительно, - на иное, в отличие от указанного в настоящем Договоре, число с указанием причин запроса дополнительной информации.

3.4.7. Оказывать содействие в обучении руководителей и специалистов Управляющего.

3.4.8. Проводить информационно-разъяснительную работу с собственниками помещений в многоквартирном доме, связанную с реализацией их прав и исполнением обязанностей в соответствии с действующим законодательством, исполнением Управляющим и собственниками помещений договора управления многоквартирным домом или принятых решений общих собраний членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (ненужное зачеркнуть).

3.4.9. Оказывать содействие Управляющему при выполнении условий договора управления многоквартирным домом.

3.4.10. Уведомлять департаменты, осуществляющие функции собственника помещений государственного жилищного и нежилого фондов в многоквартирном доме, о злостных неплательщиках, занимающих эти помещения, для вынесения ими соответствующего решения.

3.4.11. Привлекать Управляющего к участию в совещаниях органов исполнительной власти, касающихся любых вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.

4. Особые условия

4.1.   В  случае   если  после  приема-передачи  информации  в

каких-либо   документах   выявлена   ее  недостоверность  на  дату

передачи,  исправление  допущенной  ошибки  должно производиться в

срок не позднее ______________________________________ дней со дня

(заполняется по соглашению Сторон)

обращения   Стороны   об   обнаружении   несоответствия  данных  в

документах.

4.2. В случае если у Управляющего в управлении находится несколько многоквартирных домов, информация предоставляется Сторонами договора по каждому дому отдельно.

5. Ответственность Сторон за достоверность

представленной информации и ее хранение

5.1. Стороны несут ответственность за достоверность представляемой информации в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. Стороны несут ответственность за разглашение либо иные последствия передачи такой информации третьим лицам в порядке, установленном законом.

5.3. Стороны обязаны обеспечить безопасность хранения электронных носителей и защиту от несанкционированного доступа третьих лиц, соблюдение прав доступа к информации в случае передачи и хранения ее на электронных носителях (например, баз данных по объектам прав собственности и о правах отдельных лиц на объекты прав собственности) в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

6. Порядок расторжения и изменения Договора

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор расторгается в случае:

6.2.1. Окончания срока действия договора управления многоквартирным домом.

6.2.2. Досрочного расторжения договора управления по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решению Управляющего.

6.2.3. Ликвидации или реорганизации Управляющего (управляющей многоквартирным домом организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива).

6.2.4. Решения суда о расторжении договора управления многоквартирным домом.

6.3. В    случае    расторжения      настоящего       Договора

по основаниям  пп.    6.2.2     или   6.2.3            Управляющий

за __________________________________ дней (в течение ______ дней)

(заполняется по соглашению Сторон)

до  прекращении  своих  полномочий  по  управлению многоквартирным

домом обязан уведомить об этом Префектуру (Управу).

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания.

7.2. Настоящий Договор действует до истечения срока действия договора управления многоквартирным домом, ликвидации или реорганизации Управляющего (управляющей многоквартирным домом организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива).

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Договор составлен на ______ страницах и имеет два приложения на ____ страницах.

8. Реквизиты Сторон

Управляющий                       Префектура (Управа):

_______________________________   _______________________________

(должность)                        (должность)

_________ (___________________)   _________ (____________________)

(подпись)  (фамилия, инициалы)    (подпись)   (фамилия, инициалы)

Юридический адрес: ____________   Юридический адрес: _____________

_______________________________   ________________________________

Фактический адрес: ____________

_______________________________

Банковские реквизиты:             Банковские реквизиты:

БИК _______________               БИК ______________

ИНН _______________               ИНН ______________

корреспондентский счет ________   корреспондентский счет _________

в _____________________________   в ______________________________

_______________________________   ________________________________

М.П.                              М.П.

# Приложение 4

к распоряжению Департамента ЖКХиБ

города Москвы

от 15 августа 2006 г. N 05-14-243/6-1

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящие Критерии оценки деятельности управляющих организаций (далее - Критерии) разработаны во исполнение пункта 7.2 постановления Правительства Москвы от 17.01.2006 N 9-ПП "Об организации управления многоквартирными домами в городе Москве", а также в целях оценки деятельности управляющей организации, выбранной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо путем проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации. Период, за который осуществляется оценка деятельности управляющей организации, устанавливается решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Данный период может составлять месяц, квартал, полугодие, год.

Данные Критерии носят рекомендательный характер, разработаны в целях оказания методической помощи собственникам помещений в многоквартирном доме для осуществления контроля за выполнением управляющей организацией условий договора управления и касаются оценки направлений работы управляющей организации по улучшению состояния общего имущества в доме, сохранности зданий, повышения качества предоставляемых услуг.

Целесообразно для оценки деятельности управляющей организации решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме создать комиссию из числа собственников помещений в данном доме численностью не менее 3 человек.

Оценивать деятельность в соответствии с Критериями рекомендуется по десятибалльной системе, от 0 до 10 баллов.

При оценке деятельности управляющих организаций в первую очередь следует учитывать те показатели, которые характеризуют напрямую деятельность управляющей организации. К ним, например, можно отнести предложения по снижению платы за жилое помещений без снижения качества предоставляемых услуг, расширение количества услуг без изменения платы, быстрое реагирование на обращения и жалобы проживающих граждан, своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, внедрение современных энергосберегающих технологий, новых материалов и оборудования и др.

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│N  │Критерии оценки                  │Оценка                             │

│п/п│                                 │                                   │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1  │Наличие предложений по улучшению │1 балл - каждое предложение;       │

│   │работы управляющей организации   │0 баллов - отсутствие предложений  │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│2  │Отсутствие или наличие жалоб     │+ 10 баллов - отсутствие жалоб     │

│   │и претензий на действия или      │и претензий;                       │

│   │бездействие управляющей          │- 1 балл - 1 жалоба;               │

│   │организации, зафиксированных     │- 2 балла - 2-3 жалобы;            │

│   │в журнале учета (книга           │- 3 балла - 4-5 жалоб;             │

│   │регистрации жалоб и предложений) │- 4 балла - 5-7 жалоб;             │

│   │и поступивших в течение отчетного│- 5 баллов - 7-10 жалоб;           │

│   │периода                          │- 10 баллов - свыше 10 жалоб.      │

│   │                                 │Количество жалоб подсчитывается    │

│   │                                 │исходя из факта нарушения (протечка│

│   │                                 │крыши, грязный подъезд, не         │

│   │                                 │вывозится мусор и пр. независимо   │

│   │                                 │от того, сколько поступило жалоб по│

│   │                                 │данному факту)                     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│3  │Эффективность принимаемых мер по │+ 10 баллов - отсутствие или       │

│   │снижению количества жалоб и      │снижение количества жалоб          │

│   │претензий со стороны проживающих │и претензий по сравнению           │

│   │в доме граждан                   │с предыдущим отчетным периодом;    │

│   │                                 │0 баллов - неизменное количество   │

│   │                                 │жалоб и претензий;                 │

│   │                                 │- 5 баллов - рост количества жалоб │

│   │                                 │и претензий                        │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│4  │Наличие внутренней системы       │+ 10 баллов - снижение платы за    │

│   │контроля и оценки качества       │жилое помещение и коммунальные     │

│   │выполняемых управляющей          │услуги в случае оказания услуг и   │

│   │организацией (или подрядными,    │выполнения работ ненадлежащего     │

│   │специализированными, иными       │качества;                          │

│   │организациями по договору        │+ 7 баллов - создание условий для  │

│   │с управляющей организацией) работ│обращения собственников            │

│   │и оказываемых услуг,             │и нанимателей помещений            │

│   │соответствующей системе          │с предложениями, заявлениями,      │

│   │стандартов ИСО 9000              │сообщениями об авариях, жалобами на│

│   │                                 │нарушение обязательств управляющей │

│   │                                 │организации;                       │

│   │                                 │+ 5 баллов - соблюдение нормативных│

│   │                                 │сроков рассмотрения и устранения   │

│   │                                 │недостатков, аварийных ситуаций;   │

│   │                                 │+ 3 балла - наличие в договоре     │

│   │                                 │управления возможности взыскания   │

│   │                                 │штрафов, пеней, неустоек за        │

│   │                                 │нарушение управляющей организацией │

│   │                                 │своих обязательств по договору     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│5  │Целевое использование бюджетных  │+ 10 баллов - целевое использование│

│   │средств, выделяемых на содержание│средств;                           │

│   │и ремонт дома                    │- 10 баллов - нецелевое            │

│   │                                 │использование средств              │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│6  │Применение мер воздействия по    │+ 10 баллов - применение мер       │

│   │взысканию с собственников и      │воздействия на неплательщиков      │

│   │нанимателей помещений            │(личные беседы, вывешивание списков│

│   │задолженности за несвоевременное │неплательщиков, обсуждение на общем│

│   │внесение платы за жилое помещение│собрании собственников и пр.);     │

│   │и коммунальные услуги            │0 баллов - отсутствие мер          │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7  │Проведение мероприятий по        │5 баллов - каждое внедренное       │

│   │внедрению                        │мероприятие;                       │

│   │энергоресурсосберегающих         │0 баллов - отсутствие внедренных   │

│   │технологий, инновационных        │мероприятий                        │

│   │проектов и решений,              │                                   │

│   │энергосберегающих материалов и   │                                   │

│   │оборудования                     │                                   │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│8  │Наличие необходимых документов и │10 баллов - наличие персонала,     │

│   │средств по энерго-, пожаро-,     │средств и документов;              │

│   │электробезопасности, а также     │5 баллов - отсутствие персонала    │

│   │аттестованных и обученных        │(оборудования, документов);        │

│   │специалистов                     │0 баллов - отсутствие персонала и  │

│   │                                 │документов (оборудования)          │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│9  │Наличие собственной диспетчерской│10 баллов - наличие службы;        │

│   │службы, соответствующей правилам │- 10 баллов - отсутствие службы    │

│   │эксплуатации жилищного фонда в   │                                   │

│   │городе Москве, или наличие       │                                   │

│   │договоров с организацией, имеющей│                                   │

│   │такую службу, включая необходимую│                                   │

│   │сертификацию Ростехнадзора       │                                   │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│10 │Наличие в собственности, на праве│10 баллов - наличие;               │

│   │аренды, финансового лизинга или  │- 10 баллов - отсутствие           │

│   │иного права владения средств     │                                   │

│   │малой механизации                │                                   │

└───┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘